АДМИНИСТРАЦИЯ                             ПРОЕКТ
ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «___»___________2012 г             рп Торбеево                                          №______

Об утверждении инструкций «О мерах пожарной безопасности»

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации),  и в целях совершенствования организации работы по пожарной безопасности, администрация Торбеевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить инструкцию № 01-12 «О мерах пожарной безопасности на территориях, в зданиях и помещениях администрации Торбеевского муниципального района» (Приложение № 1):
2. Утвердить инструкцию № 02-12 «О мерах пожарной безопасности в здании гаража администрации Торбеевского муниципального района» (Приложение № 2)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Торбеевского муниципального района Чаткина А.В.
Глава администрации Торбеевского

муниципального района                                                                        И.Т. Шумкин  

                                                                          УТВЕРЖДЕНА
                                                                       Постановлением администрации 
Торбеевского  муниципального района
                                                                       Республики Мордовия                                                                             
                                                                       от «___»______​​_____ 2012г. №___
ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности на территориях, в зданиях и помещениях администрации Торбеевского муниципального района 
№ 01-12
рп Торбеево 2012 год
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, помещений администрации Торбеевского муниципального района:

- здания №1 администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия, расположенного по адресу: Республика Мордовия, рп Торбеево, ул.Карла Маркса, д.7;

- здания №2 администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия, расположенного по адресу: Республика Мордовия, рп Торбеево, ул.Карла Маркса, д.7 а;

- здания ЗАГСа администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия, расположенного по адресу: Республика Мордовия, рп Торбеево, ул.Студенческая, д.11 а;

 (далее - администрации) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы.
1.2. Все работники администрации должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:
· вводный;

· первичный;

· повторный (не реже 1 раза в год);

· внеплановый;

· целевой.

1.4. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность.
1.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный руководитель работника.

1.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

1.7 Руководители, специалисты и работники администрации, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.8. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников администрации, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.
1.9. Ли​ца, ви​нов​ные в на​ру​ше​нии (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Ин​ст​рук​ции о ме​рах по​жар​ной безо​пас​но​сти не​сут уголовную, административную, дисциплинарную или иную от​вет​ст​вен​ность в со​от​вет​ст​вии с дей​ст​вую​щим за​ко​но​да​тель​ст​вом РФ. 
2. Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность,

 обязанности работников 
2.1. Руководитель организации обязан:

· соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

· разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

· проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

· содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

· оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

· предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров необходимые силы и средства, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил;

· обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории администрации;

· предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

· незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

2.2. Ответственный за пожарную безопасность в структурных подразделениях:

· обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов;
· обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

· обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

· обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

· обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации,  противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

· обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г.
2.3. Работники обязаны:
· соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в администрации;

· знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
· выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования;
· при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

· знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;
· оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
· уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

· своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно – техническому минимуму;
· выполнять предписания, постановления и иные законные требования лица, ответственного за пожарную безопасность и руководителя организации.
2.4 Проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) обеспечивает ответственный за соблюдение пожарной безопасности в администрации – Исаков Ю.Ф.
3. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей
3.1. На объекте (территории, здании, сооружении), в помещениях с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.
3.2. На территории, зданиях, сооружениях и в помещениях администрации запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

б) использовать чердаки и иные помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения мебели и других предметов;

в) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);

е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

ж) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

з) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

3.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

3.4. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.
3.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
3.6. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

3.7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

3.8. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3.9. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 

3.10. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.
3.11. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

3.12. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.

4. Порядок и нормы хранения и траспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

4.1. Хранить в помещениях вещества и материалы необходимо учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновени с воздухом и др.).

4.2. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

4.3. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.

4.4. Расстояние от светильников до хранящихся веществ и материалов должно быть не менее 0,5 метра.

4.5. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

4.6. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

5.1. После окончания работы административные помещения проверяют внешним визуальным осмотром. 
5.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю.
5.3. Закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

5.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных

6.1. На территории, в зданиях, сооружения и помещениях администрации запрещается курить в неустановленных местах и пользоваться открытым огнем.
6.2. Определить по администрации следующее место для курения – оборудованная курилка на улице, обозначенная знаком «Место для курения».

6.3. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории не должна превышать 10 км/ч.
6.4. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями. 
7. Порядок использования первичных средств пожаротушения

7.1. Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть исправны, обеспечено их количество.

7.2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются порошковые огнетушители.

7.4. Для тушения эл.оборудования под напряжением до 1000 В используют – порошковые огнетушители.

7.5.  Правила применения первичных средств пожаротушения: 
· поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м 

· сорвать пломбу;
· выдернуть чеку за кольцо;
· нажимаем  рычаг на корпусе;
· путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.
8. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения и содержания специальной одежды

8.1. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании работы в ящики, устанавлинные в зонах мусоросборника на открытом воздухе. 
8.2. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах.
8.3. Разведение огня для сжигания мусора и тряпок на территории категорически воспрещается.
8.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
8.5 В процессе использования существует необходимость содержания спецодежды. Это стирка, химчистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств индивидуальной защиты и другое. Для этих целей необходимо передавать спецодежду специализированным организациям. Подобная передача оформляется требованием-накладной (ф. 0315006). Возврат спецодежды производится также по требованию-накладной.
9. Обязанности и действия работников при пожаре

9.1. Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

· немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01»,          «2-10-01» (с сотового телефона 112 - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

· принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

· отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

· приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

· сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;

· при общем сигнале опасности покинуть здание.

9.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре обязан:

· вызвать по телефону пожарную охрану;

· немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;

· сообщить о пожаре лицу ответственному за пожарную безопасность на объекте;

· принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей. 

9.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прибывшее к месту пожара, обязано: 

· продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность собственника имущества;

· в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

· при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

· прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

·  удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в локализации пожара;

· осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

· обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

· одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

· организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

9.4. При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Инструкцию составил:

Заведующий отделом информаизации
Анашкин П.С._________________

«___» _________ 2012 г.
Приложение А
[image: image1.jpg]YkazatenbHble 3HAKWU
noxapHon 6e3zonacHocTn

Khonka BKioderns
CPEefCTB 1 cucTem
TNIOXapHO! aBToMaTVKN [MoxXapHblit KpaH

3ByKoBO OnoBelaTeNb,
noxapHoii Tpesorm MoxapHbi rugpaHT

Hanpasnenue k mecry TenedoH ans
HAXOXEHUs! MOKAPHO- VCTIONb30BAHNS
TeXHNHECKON NpoyKLMA npu noxape





[image: image2.jpg]YkazatenbHbie 3HAKM
noxapHoi 6esonacHocTh

[sope
‘9BaKyalyMoHHOTO

BbiXofia OrHetywurens

‘DBaKyauMOHHbI# Hanpasnetve
BbIXON aBakyaummn

OTKpbiBaTh
Harnpasnenue k TIOBOPOTOM
3BaKyaLNOHHOMY BbIXORY K cebe
HanpasneHue k OtkphiBaTh
3BAKYALMOHHOMY BbIXOY TIOBOPOTOM
(Mo nectHulle BBEPX) ot cebs





Приложение Б
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

[image: image3.png][

CHsampb ozHemyuimey
1 HOOHeCHL

K ouazy

noxcapa

Copeamsp nitomaoy,
6b10epHYmb UeKy

L

=





[image: image4.png]Iepesecmu pacmpyo
€ 20PU3OHMATIbHOE NOIOMNCEHILE
U Ha)camo HA poiiaz

Hanpasumo cmpyio
pacmpyba na 0zoHb





Приложение В
[image: image5.jpg]PABOTA C
OrHETYWWUUTENEM

noaroToBKA
OMHETYLWUTENA K PABOTE

=COPBM NNOMBY
W BbIAEPHW YEKY

47
L

= HAMPABb COM/O HA OrOHb
W HAXMU HA PbIYAT

OENCTBUSA
NMPU TYWEHWUU NOXAPA

= HAXOOUTLCSA C HABETPEHHOM
CTOPOHBbI

Sryithe

= HAYMHATb TYWINUTb C OCHOBAHUA

Al

= B HULWAX TYLIUTb CBEPXY

P&~

= TYWWTb OAHOBPEMEHHO
TPYNNOW MIOAEN

(3
’ i s
= YEEAUTLCA B HEBO3MOXHOCTU
BO30OBHOB/EHUA FOPEHUA

o) (D
O\ ——/0

= UCMONb30BAHHLIE OFHETYLUMTENU
COATb HA NEPE3APSALOKY





                                                                          УТВЕРЖДЕНА

                                                                       Постановлением администрации 

Торбеевского  муниципального района

                                                                       Республики Мордовия                                                                             

                                                                       от «___»______​​_____ 2012г. №___

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в здании гаража администрации Торбеевского муниципального района
№ 02-12

рп Торбеево 2012 год

1. Общие положения
1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и помещений гаража администрации Торбеевского муниципального района в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы.
1.2. В помещениях гаража, на видных местах, должны быть вывешены знаки (таблички) с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за противопожарный режим и номера телефона вызова пожарной охраны «01» или «112». 

1.3. Водители допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте. Результаты проведения инструктажей фиксируются в «Журнале учета инструктажей по пожарной безопасности», с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

2. Требования пожарной безопасности по предупреждению пожара или загорания
2.1. При расстановке автомобилей в гараже расстояние между автомобилями, а также между автомобилями и конструкциями гаража должны быть не менее 0,3 - 0,8 м.

2.2. Гараж должен быть обеспечен исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения:

- огнетушителями. Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть переразряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства;

        - пожарным щитом. На пожарном щите должны быть компактно размещены огнетушители, лопаты, ведра, лом, багор, полотна асбеста или вой​лока, выписка из правил пожарной безопасности, табличка с номерами телефонов пожарной охраны и фамилиями должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность. Пожарный щит устанавливается на видном и легкодоступном месте, по возможности, ближе к выходам;

- ящиком с сухим просеянным песком. Ящик укомплектовывается совком, должен быть покрашен в красный цвет и плотно закрываться, иметь надпись «Песок на случай пожара».

- асбестовое полотно, войлок (кошму) необходимо хранить в металлическом футляре с крышкой, окрашенной в красный цвет, периодически (не реже 1 раза в 3 месяца) просушивать и очищать от пыли.

2.3. В гараже запрещается:

2.3.1. Устанавливать автомобили в количествах, превышающих норму, нарушать способ их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями и между автомобилями и элементами гаража.                      
2.3.2. Держать автомобили с открытой горловиной бензобаков, а  также при наличии течи горючего.

2.3.3. Использовать пожарный инвентарь и оборудование для хозяйс​твенных и других нужд, не связанных с пожаротушением.

2.3.4. Устраивать временную электропроводку, навешивать на электропровода и выключатели какие-либо предметы.

2.3.5. Сушить материалы, ветошь и т.п. на отопительных приборах и трубопроводах.                                                                                                                 2.3.6. Заправлять автомобили топливом, а также сливать топливо из баков.                                                                         2.3.7. Использовать паяльные лампы, факелы и другие виды открытого огня для разогрева двигателя и освещения затемненных мест.

2.3.8. Хранить тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкос​тей.   
2.3.9. Оставлять промасленные концы, ветошь, вату и спецодежду на автомобиле и около него.

2.3.10. Оставлять автомобили с включенным зажиганием.

2.3.11. Допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла.

2.3.12. Применять для промывки двигателя, кузова автомашины и рук бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

2.3.13. Подавать при неисправной топливной системе бензин в карбю​ратор непосредственно из емкости шлангом или другим способом.

2.3.14. Курить в необорудованных для этого местах.
3 Требования к содержанию гаражей

 3.1. Покрытие пола автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений. 

 3.2. Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них должно исключать скольжение. 

 3.3. Легковой автомобиль должен комплектоваться порошковым огнетушителем вместимостью корпуса не менее 2 л (ОП-2).

3.4. Курить разрешается только в специально оборудованном для этого месте, обозначенном знаком. 

 3.5. Помещения гаража должны оборудоваться: 

- автоматической пожарной сигнализацией; 

 - системой оповещения людей о пожаре; 

 
- системой общеобменной вентиляции; 

 
- сертифицированными переносными огнетушителями; 

- знаками пожарной безопасности; 

3.6. Наружные проезды и площадки у выходов из гаража должны своевременно очищаться от снега и льда. 

3.7. Помещения содержать в чистоте. Упаковочный материал необходимо удалять ежедневно по мере его накопления. 

3.8. По окончании работы лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, или работник, уходящий последним, должен проверить противопожарное состояние помещения и обесточить электрооборудование. 

3.9. Пролитые на пол ГСМ должны быть немедленно убраны при помощи песка. 

3.10. Рабочую одежду необходимо хранить в специальных шкафах.

3.11. При эксплуатации гаражей запрещается:

- использовать первичные средства пожаротушения не по назначению. 

 
- загромождать оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, проходы и подходы к огнетушителям. 

- оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы. 

-  применять горючие растворители (ацетон, бензин) для промывания инструмента и оборудования вне специально оборудованных площадок. 

 
- оставлять на месте стоянки промасленную ветошь и спецодежду по окончании работы. 

 - хранить вместе с каучуком или резиной какие-либо другие материалы, не зависимо от однородности применяемых огнетушащих веществ. 

 - проводить огневые и другие пожароопасные работы без нарядадопуска и при нахождении в помещении лиц, не участвующих в проведении работ. 

- производить термические, сварочные и другие пожароопасные работы.

3.12. Водителю и обслуживающему персоналу в гаражах запрещается:

- нарушать план расстановки при парковке автотранспортного средства, уменьшая расстояние между автомобилями. 

 - загромождать ворота и проезды. 

 - промывать двигатель с использованием ЛВЖ. 

 - сливать горючие жидкости в канализационные сети. 

 - оставлять автомобиль с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла. 

 - заправлять и сливать из автомобиля топливо. 

 - подзаряжать аккумуляторы непосредственно на автомобиле. 

 - подогревать двигатели открытым огнем. 

 - пользоваться открытыми источниками огня для освещения. 

 - оставлять автомобиль с включенным зажиганием. 

 - поручать техническое обслуживание автомобиля лицам, не имеющим соответствующей квалификации. 

- допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла. 

- эксплуатировать автомобиль с неисправными приборами системы питания. 

 - ставить автомобиль на хранение с неисправной электропроводкой, системой питания.

4 Обязанности работников 

4.1. Ответственность за противопожарное состояние, своевременное выполнение мероприятий по пожарной безопасности, содержание в исправном состоянии и пригодности к применению средств пожаротушения возла​гается на коменданта Исакова Ю.Ф.

4.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

4.2.1. Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима и следить за содержанием путей эвакуации.

4.2.2. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, оборудования и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

4.2.3. Следить за тем, чтобы после окончания работ проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключе​нием дежурного освещения.

4.2.4. Обеспечить содержание в исправности и постоянной готовности к действию средств пожаротушения и сигнализации.

4.3. Все работающие в гараже обязаны:

4.3.1. Четко знать пожарную опасность гаража и пути эвакуации.

4.3.2. Строго выполнять установленные правила и инструкции о мерах пожарной безопасности.

4.3.3. Не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.3.4. Знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться практически.

4.4. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке.

5 Действия персонала при пожаре
 5.1 Работник, обнаруживший пожар или явные признаки горения (задымление, запах гари), немедленно должен сообщить по телефону по телефону «2-10-01» или «112» в пожарную охрану, указать объект и место возникновения пожара, сообщить свою фамилию; по возможности принять меры по тушению пожара имеющимися огнетушителями. 

 5.2 Ответственный за пожарную безопасность при возникновении пожара обязан: 

 5.2.1 Обнаружив пожар или признаки горения (задымление, запах гари) продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану по телефону «01» или «112». 

 5.2.2 Указать эвакуационные маршруты, порядок движения при эвакуации. 

 5.2.3 Назначить лиц из состава водителей, привлекаемых к эвакуации людей и транспортных средств. 

 5.2.4 Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара. 

 5.2.5 По возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 

 5.2.6 В случае невозможности потушить загоревшийся автомобиль, соблюдая меры безопасности, по возможности отбуксировать горящий автомобиль из гаража с помощью других транспортных средств.
5.3 При невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть гараж.
Инструкцию составил:

Заведующий отделом информаизации
Анашкин П.С._________________

«___» _________ 2012 г.
2

