Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «___» _______  2014г                      рп Торбеево                                №______

Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (учреждений), обустройства прилегающих к ним территорий

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи  9 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  обеспечения стабильной эксплуатации зданий и сооружений  образовательных организаций  (учреждений),   организации контроля  содержания  их в исправном состоянии, а также в целях своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, администрация Торбеевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (учреждений), обустройства прилегающих к ним территорий   (Приложение №1).

2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений руководствоваться настоящим Положением.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на Бульдяева А.К., заместителя Главы администрации Торбеевского муниципального района  

Глава   администрации

Торбеевского муниципального района                                            И.Т. Шумкин

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Торбеевского муниципального  района 

от  _________ 2014  года № ______
Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (учреждений), обустройства прилегающих к ним территорий

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.5. п.1. ст. 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий. 

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с: 

1.2.1. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993). 

1.2.2. Постановлением Главного государственного санитар¬ного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 мая 2013 года, регистрационный номер 28564). 

1.2.3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 апреля 2003 года № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 27 мая 2003 года, регистрационный номер 4594). 

2. Требования к содержанию зданий и сооружений 

2.1.Администрации Торбеевского муниципального района (далее — Администрация) передает образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных организаций видов деятельности. Имущество передается образовательной организации на основании договора оперативного управления и акта приема-передачи к нему. 

2.2. Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью Торбеевского муниципального район. 

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана: 

2.3.1. Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению. 

2.3.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации. 

2.3.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества на основании периодических осмотров технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений (приложение 6). 

2.3.4. Согласовывать с  администрацией Торбеевского муниципального  района сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжаться имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей по смете на приобретение такого имущества). 

2.3.5. До заключения договора аренды на закрепленное за ним имущество получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией на уровне района. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

2.3.6. Договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством. 

2.3.7. Имущество, приобретенное образовательной организацией за счет средств, выделенных ей по смете, поступает в оперативное управление образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами. 

2.3.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами. 

2.4. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается. 

2.5. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций. 

2.6. На основании данного Положения образовательные учреждения разрабатывают положения о порядке проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В Положении определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год — весенние и осенние осмотры. 

2.7. Все здания и сооружения образовательных организаций на основании приказа закрепляются за назначенным по образовательной организации ответственным лицом. 

2.8. Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить: 

2.8.1. Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем. 

2.8.2. Осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации. 

2.9. Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение 2). 

2.10. В ходе осенних осмотров проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение 3). 

2.11. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена (приложение 4). В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «Об утверждении положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 23 декабря 1994 года № 761). 

2.12. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов. 

2.13. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. 

2.14. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации. На основании актов осмотров руководителями образовательных организаций разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений. 

2.15. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета технического состояния зданий по форме (приложение 5), который предъявляется комиссиям по проведению плановых проверок. 

2.16. Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется после проверки специальной комиссией по приемке ее готовности к началу учебного года. По итогам приемки составляется акт готовности образовательной организации. 

3. Требования к обустройству прилежащей к образовательной организации территории.

3.1. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории. 

3.2. Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. 

3.3. Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

3.4. Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений.

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке: 

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство. 

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов. 

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства. 

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются: 

4.2.1. Внешнее благоустройство. 

4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование. 

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства). 

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах. 

4.2.5. Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование. 

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования. 

4.2.7. Соблюдение габаритных приближений. 

4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства. 

4.2.9. Противопожарные устройства. 

4.2.10. Прилегающая территория. 

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на: 

4.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях,  ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%. 

4.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам. 

4.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками. 

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам. 

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (учредителю образовательного учреждения). 

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения. 

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации. 

4.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера. 

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в адрес управления образования администрации  района. 

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий.

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета. 

5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов: 

5.2.1. Приобретение коммунальных услуг. 

5.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления и в казне муниципального образования  района. 

5.2.3. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) объектов образовательных организаций. 

5.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств — администрацией Торбеевского муниципального района.
                                                                                                                                                                                                          Приложение 2 

к постановлению администрации 

Торбеевского муниципального  района 

от  _________ 2014  года № ______

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

-------------------------                   "--" ------------------ г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) --------------------------------------

2. Адрес -------------------------------------------------------------

3. Владелец (балансодержатель) ---------------------------------------

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) -----------------------------

5. Год постройки -----------------------------------------------------

6. Материал стен -----------------------------------------------------

7. Этажность ---------------------------------------------------------

8. Наличие подвала ---------------------------------------------------

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя -----------------------------------------------------

Членов комиссии:

1. -----------------------------------------------------------

2. -----------------------------------------------------------

3. -----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Представители:

1. -----------------------------------------------------------

2. -----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

произвела осмотр ----------------------- по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)

-------------------------------------------------------------------

| N |      Наименование конструкций,    |  Оценка  |   Перечень   |

|п/п|      оборудования и устройств     |состояния,|необходимых и |

|   |                                   | описание |рекомендуемых |

|   |                                   | дефектов | работ, сроки |

|   |                                   |          |и исполнители |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

| 1 |                2                  |    3     |      4       |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|1. | Благоустройство                   |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|2. | Наружные сети и колодцы           |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|3. | Фундаменты (подвал)               |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|4. | Несущие стены (колонны)           |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|5. | Перегородки                       |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|6. | Балки (фермы)                     |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|7. | Перекрытия                        |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|8. | Лестницы                          |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|9. | Полы                              |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|10.| Проемы (окна, двери, ворота)      |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|11.| Кровля                            |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|12.| Наружная отделка                  |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|   | а) архитектурные детали           |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|   | б) водоотводящие устройства       |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|   | в)                                |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|13.| Внутренняя отделка                |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|14.| Центральное отопление             |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|15.| Местное отопление                 |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|16.| Санитарно-технические устройства  |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|17.| Газоснабжение                     |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|18.| Вентиляция                        |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|19.| Мусоропровод                      |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|20.| Лифты                             |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|21.| Энергоснабжение, освещение        |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|22.| Технологическое оборудование      |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|23.| Встроенные помещения              |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|24.| --------------------------------- |          |              |

|---|-----------------------------------|----------|--------------|

|25.| --------------------------------- |          |              |

-------------------------------------------------------------------

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов ----------------------------------------------------

2) простукивание внутренних стен и фасада ----------------------------

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций -----------------------

4) взятие проб материалов для испытаний ------------------------------

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования --------------

-------------------------------------------------------------------

Выводы и предложения:

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Торбеевского муниципального  района 

от  _________ 2014  года № ______

АКТ (ПАСПОРТ)

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

----------------------                     "--" ------------------- г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) --------------------------------------

2. Адрес -------------------------------------------------------------

3. Владелец (балансодержатель) ---------------------------------------

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) -----------------------------

5. Год постройки -----------------------------------------------------

6. Материал стен -----------------------------------------------------

7. Этажность ---------------------------------------------------------

8. Наличие подвала ---------------------------------------------------
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя -----------------------------------------------------

Члены комиссии

1. --------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------

3. --------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Представители

1. --------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

произвела проверку готовности --------------- по вышеуказанному адресу

наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое   состояние   основных   конструктивных   элементов   и

инженерного оборудования:

а) кровля ------------------------------------------------------------

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) -----------------------

в) фасад и наружные водостоки ----------------------------------------

г) проемы ------------------------------------------------------------

д) внутренние помещения ----------------------------------------------

е) подвальные и встроенные помещения ---------------------------------

ж) отмостки и благоустройство ----------------------------------------

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные ---------------------------

и) местное отопление, дымоходы, газоходы -----------------------------

к) электроснабжение и освещение --------------------------------------

л) оборудование, инженерные устройства -------------------------------

м) -------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) -------------------------------------------

б) уборочным инвентарем ----------------------------------------------

3. Выполнение противопожарных мероприятий ----------------------------

----------------------------------------------------------------------

Выводы и предложения: ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 4 

к постановлению администрации 

Торбеевского муниципального  района 

от  _________ 2014  года № ______

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

---------------------------                  "--" ----------------- г.

населенный пункт

Название зданий (сооружений) -----------------------------------------

Адрес ----------------------------------------------------------------

Владелец (балансодержатель) ------------------------------------------

Материал стен --------------------------------------------------------

Этажность ------------------------------------------------------------

Характер и дата неблагоприятных воздействий --------------------------

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председатель комиссии ------------------------------------------------

Члены комиссии -------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Представители --------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

произвела осмотр ------------, пострадавших в результате --------.....

наименование зданий (сооружений)

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------.

Характеристика состояния  здания  (сооружения)  после  неблагоприятных

воздействий ----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Сведения о мерах по предотвращению  развития  разрушительных  явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий ---------------------

----------------------------------------------------------------------

Предлагаемые меры    по    ликвидации    последствий   неблагоприятных

воздействий, сроки и исполнители -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 5 

к постановлению администрации 

Торбеевского муниципального  района 

от  _________ 2014  года № ______

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) -------------------------------------

Адрес ----------------------------------------------------------------

Владелец (балансодержатель) ------------------------------------------

Должность и фамилия И.О. лица, ответственного за содержание здания ---

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  Дата    | Вид     | Объекты, кем | Описание выявленных      | Мероприятия  | Срок          | Отметка об     |

|  проверки| проверки| произведена  | недостатков в            | по устранению| устранения    | устранении     |

|          |         | проверка     | содержании помещений     | замечаний    | замечаний,    | замечаний      |

|          |         | (должность,  | и дефектов               |              | ответственный | (дата, подпись)|

|          |         | фамилия)     | строительных конструкций |              |               |                |

|----------|---------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|

|  1       |  2      |   3          |          4               |     5        |      6        |       7        |

|----------|---------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|

|----------|---------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое

состояние   здания   (сооружения),   и   предъявляется  комиссиям  при

проведении плановых осмотров
                                                                                                                                                                                                          Приложение 6 

к постановлению администрации 

Торбеевского муниципального  района 

от  _________ 2014  года № ______

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

----------------------------------------------------------------------------------------------

|  N |     Конструктивные         |  Профессия       | Частота         |   Примечания        |

| п/п|  элементы, инженерные      |  исполнителя     | осмотров        |                     |

|    |      устройства            |                  | в год           |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

|  1 |           2                |      3           |     4           |       5             |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 1. | Печи с дымовыми трубами    | Печник           | 2               | Перед началом и по  |

|    |                            |                  |                 | окончанию           |

|    |                            |                  |                 | отопительного       |

|    |                            |                  |                 | сезона              |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 2. | Воздуховоды                | Каменщик,        | 1               | Профессия           |

|    |                            | жестянщик        |                 | определяется по     |

|    |                            |                  |                 | материалу           |

|    |                            |                  |                 | конструкций         |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 3. | Газоходы от газовых и      | Жестянщик        | 2               | В период            |

|    | дровяных колонок, оголовки |                  |                 | отопительного       |

|    | труб на кровлях            |                  |                 | сезона              |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 4. | Внутренние системы         | Слесарь-сантехник| 1               |                     |

|    | водоснабжения,             |                  |                 |                     |

|    | канализации, отопления,    |                  |                 |                     |

|    | водоотвода                 |                  |                 |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 5. | Мусоропроводы              | Рабочий по уборке| 1               |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 6. | Светильники, розетки,      | Электромонтер    | 1               |                     |

|    | электросети,               |                  |                 |                     |

|    | распределительные и        |                  |                 |                     |

|    | вводные щиты               |                  |                 |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 7. | Силовое                    | Электромонтажник | 2               |                     |

|    | электрооборудование        |                  |                 |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 8. | Кровельные покрытия,       | Кровельщик       | 1               | После таяния снега  |

|    | наружные водоотводы        |                  |                 |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 9. | Деревянные и столярные     | Столяр, плотник  | 1               |                     |

|    | конструкции                |                  |                 |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 10.| Каменные и бетонные        | Каменщик,        | по мере         |                     |

|    | конструкции, перегородки   | штукатур         | необходимости   |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 11.| Стальные конструкции,      | Сварщик          | один раз в 3    |                     |

|    | закладные детали           |                  | года            |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 12.| Внутренняя и наружная      | Отделочник,      | по мере         |                     |

|    | отделка, полы              | плотник          | необходимости   |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 13.| Системы связи,             | Связист          | 1               |                     |

|    | низковольтное оборудование |                  |                 |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 14.| Чердаки, подвалы,          | Инспектор по     | 2               | Перед проведением   |

|    | подсобные и                | контролю за      |                 | весенних и осенних  |

|    | вспомогательные помещения, | техническим      |                 | осмотров            |

|    | благоустройство            | содержанием      |                 |                     |

|    |                            | зданий           |                 |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 15.| Наружные сети водопровода, | Слесарь-сантехник| 2               |                     |

|    | канализации, отопления и   |                  |                 |                     |

|    | устройства на них          |                  |                 |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 16.| Наружные сети              | Электромонтажник | в соответствии  |                     |

|    | энергоснабжения            |                  | с правилами     |                     |

|    |                            |                  | эксплуатации    |                     |

|----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|

| 17.| Технологическое            | Наладчик         | 1               | Проводится для      |

|    | оборудование               |                  |                 | проверки креплений  |

|    |                            |                  |                 | со строительными    |

|    |                            |                  |                 | конструкциями       |












2

