##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ТОРБЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ТОРБЕЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

# РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» сентября  2017г.              рп Торбеево                                          № 168

"О проведении проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017 - 2018 годов"

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия и подведомственных учреждений, расположенных на территории Торбеевского городского поселения к устойчивой работе в отопительный период 2017-2018 гг, руководствуясь  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", Уставом Торбеевского городского поселения, Администрация Торбеевского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов ресурсоснабжающих организаций и социально значимых объектов на территории Торбеевского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 -2018 годов объектов жилищно–коммунального хозяйства на территории Торбеевского городского поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Провести проверку готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов потребителей ресурсоснабжающих организаций и социально значимых объектов на территории Торбеевского городского поселения с 18.09.2017 года по 30.09. 2017 года.

4.По результатам проверки составить акт проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018г.г.

5. Утвердить график проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018гг.согласно приложению  3 к настоящему постановлению.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава администрации Торбеевского городского поселения И.В. Сетяев |  |
| --- | --- |

Приложение 1
к постановлению Администрации
Торбеевского городского поселения
от  13 сентября 2017г № 168

Состав
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов ресурсоснабжающих организаций и многоквартирных жилых домов на территории Торбеевского городского поселения

| Гринькин Н.П. | Заместитель Главы администрации Торбеевского городского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Мизюкаев М.В. | Начальник Управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Торбеевского муниципального района,секретарь комиссии (по согласованию); |
| Члены комиссии: |  |
| Катаев В.Н. | Инженер ПТО ООО «Энергия» (по согласованию); |
| Ключникова Т.И. Каретников В.Н. | Специалист 2 категории администрации Торбеевского городского поселения; Главный инженер ИП Лузгин А Г (по согласованию). |

Приложение 2
к постановлению Администрации
Торбеевского городского поселения
от 13 сентября 2017 г. N 168

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Торбеевского городского поселения

1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" для оценки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - проверка готовности).

К объектам которые подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

Проверка готовности будет осуществляться в период с 18 сентября 2017 года по 30 сентября 2017 года.

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, расположенные на территории Торбеевского городского поселения. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 апреля 2013 года N 103 (далее - Правила):

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Программа определяет порядок проведения проверки готовности Комиссией. Проверка осуществляется Комиссией, которая образовывается настоящим постановлением Администрации Торбеевского городского поселения. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с настоящей программой.

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки, калибровки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляций в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 апреля 2013 года N 103).

В ходе проверки готовности Комиссии необходимо проверить наличие и оформление в соответствии с нормами действующего законодательства следующие документы:

- акт промывки тепловых энергоустановок;

- акт проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность;

- акт технической готовности системы потребления и тепловых сетей к отопительному периоду;

- паспорт готовности дома к эксплуатации в осенне-зимний период.

По запросу Комиссии могут быть проверены иные документы, подтверждающие готовность многоквартирного дома к осенне-зимнему периоду 2017 - 2018 годов.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением перечня замечаний с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящей программы.

4. При проверке готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемой форме согласно приложению 1 к настоящей программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемой форме согласно приложению 2 к настоящей программе и выдается Комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

8. Сроки выдачи паспорта определяются председателем Комиссии, но не позднее 30 сентября 2017 года.

9. В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 8 настоящей программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

10. В случае неполучения по проверяемым объектам паспорта готовности до даты, установленной пунктом 8 настоящей программы, объект готовности продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 1
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2017 - 2018 годов объектов жилищно-                                                                                 коммунального хозяйства

Акт

проверки готовности к отопительному периоду _____/_____ гг.

___________________________                 "____"________________ 20__г.

(место составление акта)                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована Комиссия)

в    соответствии   с    программой     проведения  проверки готовности к

отопительному периоду от "____" ________________ 20_____ г., утвержденной

_________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "___" ___________ 20___ г, по "___" ____________ 20__ г. в соответствии

с  Федеральным  законом  от 27 июля 2010 г.  N 190-ФЗ  "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________

_________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя

тепловой энергии в отношении которого проводилась "проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в  отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

...............

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия

установила:_____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному

периоду:_________________________________________________________________

Председатель Комиссии           _________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

Комиссии:                       _________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                 _________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" ____________ 20__ г.    ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

(уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду

Приложение 2
к программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
2017 - 2018 годов жилищно-
коммунального хозяйства

Паспорт

готовности к отопительному периоду

___________/___________ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

В отношении следующих  объектов,  по  которым  проводилась  проверка

готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________________________;

2. _____________________________________________;

3. _____________________________________________;

...............

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ N _________.

__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению проверки готовности к отопительному

периоду)

Приложение 3
к постановлению Администрации
Торбеевского городского поселения
от 13 сентября 2017 г. N 168

График
проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Торбеевском городском поселении  к отопительному периоду 2017 – 2018 гг.

| N п/п. | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации | Наименование объекта | Дата проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Энергия» | Котельная по ул. Мичурина | 19.09.2017 г. |  |
| 2. |  | Котельная мкр 3-й | 20.09.2017 г. |  |
| 3. |  | Котельная ул. Сельхозтехника | 21.09.2017 г. |  |
| 4. |  | Котельная по ул. Больничная | 21.09.2017 г. |  |
| 5. |  | Котельная по ул. Энергетиков | 21.09.2017 г. |  |
|  | Потребители тепловой энергии |  |  |  |
|  |  | рп Торбеево,мкр 3-ий , д. № 1 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 3-ий , д. № 2 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 3-ий , д. № 3 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 3-ий , д. № 5 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 3-ий , д. № 6 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, 3-ий , д. № 7 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 3-ий , д. № 8 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 3-ий , д. № 10 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | мкр 3-ий , д. № 20 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 3-ий , д. № 21 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Спортивная, д. № 1 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Спортивная, д. № 1-а | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Спортивная, д. № 2 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Спортивная, д. № 3 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Спортивная, д. № 5 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Энергетиков, д. № 3 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, 3 мкр, д 22 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, 3 мкр, д 23 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, Спортивная, д 12а | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Молодежная, д. № 16 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Лермонтова, д. № 47 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Лермонтова, д. № 49 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Лермонтова, д. № 50 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Студенческая, д. № 42 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Студенческая, д. № 43 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Студенческая, д. № 44 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. К- Маркса, д. № 1 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Ленина, д. № 4 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Ленина, д. № 6 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Ленина, д. № 10 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Ленина, д. № 12 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Ленина, д. № 15 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Павлова, д. № 36 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Интернацирнальная, д. № 10 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Интернацирнальная, д. № 16 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Железнодорожная, д. № 18 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Железнодорожная, д. № 19 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Мичурина, д. № 33 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Мичурина, д. № 36 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Мичурина, д. № 38 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, 2 мкра, д. № 17а | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Мичурина, д. № 41 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Мичурина, д. № 43 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | ул. Больничная, д. № 46 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | ул. Акиняева, д. № 69 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 1 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 2 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 3 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 4 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, 2-ой, д. № 5 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 6 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 7 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 8 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 9 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 10 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 11 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 12 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 15 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 16а | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 18 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 19 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 20 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 22 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 23 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, мкр 2-ой, д. № 24 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Сельхозтехника, д. № 33 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Сельхозтехника, д. № 34 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Сельхозтехника, д. № 35 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Сельхозтехника, д. № 36 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Сельхозтехника, д. № 1 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Б.Хмельницкого, д.5 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |
|  |  | рп Торбеево, ул. Мира, д.2 | Не позднее 30 сентября 2017 г |  |