СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАРЖЕЛЯЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                       РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

                                                  Одиннадцатая  сессия
                                           (второго  созыва)

                                                          РЕШЕНИЕ

                                                 от  04.08.2017 г.  № 27                                                                                                                 

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Варжеляйского сельского поселения
В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов Варжеляйского сельского сельского поселения решил:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Варжеляйского сельского поселения
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Варжеляйские вести».
[image: image1.jpg]JI..Yanaiikuua





                                                                                   УТВЕРЖДЕН

                                                                                   решением Совета депутатов

Варжеляйского сельского поселения

                                                                                  от 04.08.2017 г. № 27
ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Варжеляйского сельского поселения
1. Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Варжеляйского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Варжеляйского сельского поселения (далее - осмотр зданий, сооружений) в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и на основании заключений специализированных организаций по результатам обследования технического состояния объектов.

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все здания, сооружения, находящиеся на территории Варжеляйского сельского поселения, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4.Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию Варжеляйского сельского поселения заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы их разрушения.

    5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений возлагается на межведомственную комиссию Торбеевского муниципального района по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основании заключенного Соглашения между Старопичурским  сельским поселением и Торбеевским муниципальным районом
7. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций, изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, проводятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

8. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 10 дней со дня регистрации заявления.

9. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - Акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения по форме согласно Приложению 2 к Порядку. К акту осмотра прикладываются материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

10. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; 

- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

11. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

12. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра направляется заявителю. Второй экземпляр хранится в комиссии.

13. В случае выявления нарушений требований технических регламентов, комиссия направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

14. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений. 
 Приложение № 1
 к Порядку

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

____________________                                                         «___» __________ 20 __ г.

     (населенный пункт)

    1. Название здания (сооружения) _________________________________________

    2. Адрес ______________________________________________________________

    3. Владелец (балансодержатель) __________________________________________

    4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _________________________________

    5. Год постройки _______________________________________________________

    6. Материал стен _______________________________________________________

    7. Этажность __________________________________________________________

    8. Наличие подвала _____________________________________________________

 Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

    Комиссия в составе -

    Председателя __________________________________________________________

    Членов комиссии:

    1. ____________________________________________________________________

    2. ____________________________________________________________________

    3. ____________________________________________________________________

    4. ____________________________________________________________________

    5. ____________________________________________________________________

   Представители:

    1. ____________________________________________________________________

    2. ____________________________________________________________________

    3. ____________________________________________________________________

    произвела осмотр

________________________________________________________________________

наименование здания (сооружения) по вышеуказанному адресу.

	№ 

п/п
	Наименование конструкций, оборудования и устройств
	Оценка состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Благоустройство
	
	

	2
	Наружные сети и колодцы
	
	

	3
	Фундаменты (подвал)
	
	

	4
	Несущие стены 
	
	

	5
	Перегородки
	
	

	6
	Перекрытия
	
	

	7
	Лестницы
	
	

	8
	Полы
	
	

	9
	Проемы (окна, двери)
	
	

	10
	Кровля
	
	

	11
	Наружная отделка
	
	

	12
	б) водоотводящие устройства
	
	

	
	Внутренняя отделка
	
	

	
	Центральное отопление
	
	

	13
	Индивидуальное отопление
	
	

	14
	Санитарно-технические устройства
	
	

	15
	Вентиляция
	
	

	16
	Энергосбережение, освещение
	
	

	17
	Технологическое оборудование
	
	

	18
	Встроенные помещения
	
	


    В ходе общего внешнего осмотра произведено:

    1) взятие проб материалов для испытаний __________________________________

    2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования __________________

________________________________________________________________________

    Выводы и рекомендации:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Подписи:

    Председатель комиссии __________________

    Члены комиссии             __________________ 

                                                                                                                  Приложение 2 
к Порядку

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)

ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

____________________                                                             «___» __________ 20 __ г.

     (населенный пункт)

    Название зданий (сооружений) ___________________________________________

    Адрес ________________________________________________________________

    Владелец (балансодержатель) ____________________________________________

    Материал стен _________________________________________________________

    Этажность ____________________________________________________________

    Характер и дата неблагоприятных воздействий _____________________________

    Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

    Комиссия в составе -

    Председатель комиссии _________________________________________________

    Члены комиссии _______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Представители

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

произвела осмотр

_______________________________________________________________________,

                     наименование зданий (сооружений) пострадавших в результате

________________________________________________________________________

    Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Характеристика состояния зданий (сооружений) после неблагоприятных воздействий

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий ______

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Подписи:

    Председатель комиссии __________________

    Члены комиссии             __________________ 

