Средства массовой информации свободны

Торбеевский

вестник

19.08.2020

№ 38

Газета выходит

с ноября  2005г.

Учредители: местное самоуправление рп Торбеево.

Из практики прокуратуры района

Проверкой выявлены нарушения при эксплуатации газовых сетей

Проведенной прокуратурой района проверкой деятельности филиала АО «Газпром распределение Саранск» в р.п. Зубово-Поляна на территории поселка Торбеево выявлены нарушения при обеспечении безопасной эксплуатации газопроводов и иного находящегося на балансе газового оборудования.

Вопреки требованиям статьи 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статей 7, 8 и 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), пунктов 4 и 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (далее - ФНиП), пунктов 72 и 95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 (далее Технический регламент), в исполнительной документации на ГРПШ №№ 4 и 5, расположенных по ул. Садовая и Б.Хмельницкового, отсутствует технико-эксплуатационная документация изготовителя технических и технологических устройств (инструкции по эксплуатации и монтажу), в которых указаны виды, объем и сроки проведения технического обслуживания, текущего ремонта и наладки технологических устройств, установленных в ГРШП, а именно фильтр ФГВ-50, манометры МП.

В нарушение статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пунктов 4 и 9 ФНиП, пунктов 2 и 14 Технического регламента с установленной периодичностью не проводится техническое обслуживание запорного устройства газопровода низкого давления, расположенного на территории дома № 3 по ул.Сельхозтехника).

Проведенным осмотром также выявлено неудовлетворительное состояние находящихся в эксплуатации филиала газопроводов, проходящих по улицам Садовая, Акиняева, Мира, Б.Хмельницкого и Сельхозтехника п.Торбеево. Так, в нарушение требований пунктов 68, 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, пунктов 5.1.1, 6.2.1, 6.2.7 и 6.3.1 «ГОСТ Р 54983-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» при технической эксплуатации сетей газораспределения ненадлежащим образом проводится мониторинг их технического состояния и ремонт, что привело к существенному повреждению лакокрасочного слоя и коррозии металла надземного газопровода (по ул.Б.Хмельницкого, возле д.5; ул.Садовая, д.4, ул. Сельхозтехника и др.).

В охранной зоне наружного газопровода у дома № 2 по ул. Мира имеются растущие деревья, нависающие непосредственно над газопроводом. что является нарушением требований подпунктов «а,е» пункта 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, п.11 «СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». Часть сети по ул.Садовая и ул.Сельхозтехника заросла древесно-кустарниковой растительностью.

Также выявлены нарушения Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (далее Правила № 1314). Вопреки требованиям части 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.29 Правил № 1314, срок действия технических условий № 14 и № 15 от 20.02.2020, № 52-56 от 14.05.2020, выданных по запросу администрации Торбеевского городского поселения, составляет 24 месяца, вместо 70 дней, информация о плате за такое подключение (технологическое присоединение) не предоставлена. До настоящего времени не дан ответ о рассмотрении запроса администрации Торбеевского городского поселения от 16.06.2020 № 404, с нарушением установленного срока даны ответы на запросы от 25.03.2020 № 213 и № 222 (ТУ № 53 и № 56 от 14.05.2020).

В целях устранения нарушений в адрес руководителя филиала внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.

| Главный редактор: Глава Администрации Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района РМ Сетяев И.В. | Учредители: Администрация Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района РМ | НАШ АДРЕС: 431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, рпТорбеево, ул Ленина д. 2а - Телефон: 2-01-00 |
| --- | --- | --- |